山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.50 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-21 | 01:00 | 19.97 | 32.34 | 501.35 |  |
|  | 02:00 | 18.38 | 32.07 | 525.75 |  |
|  | 03:00 | 19.49 | 32.52 | 526.00 |  |
|  | 04:00 | 18.65 | 58.40 | 526.79 |  |
|  | 05:00 | 18.16 | 32.18 | 510.32 |  |
|  | 06:00 | 19.43 | 32.13 | 520.33 |  |
|  | 07:00 | 18.87 | 31.77 | 522.70 |  |
|  | 08:00 | 20.95 | 33.64 | 517.42 |  |
|  | 09:00 | 19.86 | 39.52 | 514.41 |  |
|  | 10:00 | 19.24 | 31.85 | 513.84 |  |
|  | 11:00 | 18.34 | 32.53 | 545.01 |  |
|  | 12:00 | 18.58 | 31.98 | 522.23 |  |
|  | 13:00 | 20.56 | 32.19 | 531.27 |  |
|  | 14:00 | 18.65 | 31.82 | 527.26 |  |
|  | 15:00 | 18.18 | 33.10 | 518.29 |  |
|  | 16:00 | 19.95 | 51.58 | 534.09 |  |
|  | 17:00 | 19.27 | 33.26 | 513.29 |  |
|  | 18:00 | 20.55 | 32.56 | 492.08 |  |
|  | 19:00 | 19.22 | 33.00 | 495.49 |  |
|  | 20:00 | 19.27 | 32.43 | 495.28 |  |
|  | 21:00 | 23.92 | 32.33 | 501.21 |  |
|  | 22:00 | 18.98 | 31.90 | 515.66 |  |
|  | 23:00 | 18.72 | 31.50 | 510.05 |  |
|  | 24:00 | 19.84 | 31.74 | 490.16 |  |
| 平均 |  | 19.46 | 34.51 | 515.43 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |