山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.86 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.83 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-30 | 01:00 | 18.89 | 31.81 | 475.83 |  |
|  | 02:00 | 20.41 | 32.23 | 468.71 |  |
|  | 03:00 | 20.09 | 31.63 | 470.20 |  |
|  | 04:00 | 23.73 | 31.01 | 479.54 |  |
|  | 05:00 | 21.08 | 34.97 | 475.81 |  |
|  | 06:00 | 21.33 | 32.20 | 500.42 |  |
|  | 07:00 | 20.83 | 31.95 | 463.69 |  |
|  | 08:00 | 21.14 | 32.07 | 462.14 |  |
|  | 09:00 | 19.92 | 32.09 | 471.62 |  |
|  | 10:00 | 31.62 | 31.51 | 477.28 |  |
|  | 11:00 | 20.01 | 32.73 | 423.05 |  |
|  | 12:00 | 22.78 | 32.00 | 462.64 |  |
|  | 13:00 | 34.88 | 32.98 | 480.33 |  |
|  | 14:00 | 25.14 | 33.01 | 496.42 |  |
|  | 15:00 | 21.71 | 32.13 | 458.46 |  |
|  | 16:00 | 21.53 | 35.36 | 447.40 |  |
|  | 17:00 | 23.06 | 31.15 | 459.97 |  |
|  | 18:00 | 21.92 | 32.03 | 463.93 |  |
|  | 19:00 | 21.12 | 31.66 | 436.45 |  |
|  | 20:00 | 20.27 | 30.86 | 460.17 |  |
|  | 21:00 | 21.64 | 32.07 | 463.70 |  |
|  | 22:00 | 20.15 | 32.31 | 473.05 |  |
|  | 23:00 | 20.60 | 31.86 | 488.11 |  |
|  | 24:00 | 19.64 | 32.12 | 440.36 |  |
| 平均 |  | 22.23 | 32.24 | 466.64 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 9:10在线监测投运 |  |  |  |