山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.94 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-1 | 01:00 | # | # | # |  |
|  | 02:00 | 22.56 | 28.30 | 455.57 |  |
|  | 03:00 | 35.46 | 30.21 | 463.39 |  |
|  | 04:00 | 22.13 | 31.03 | 445.21 |  |
|  | 05:00 | 20.89 | 30.99 | 492.90 |  |
|  | 06:00 | 19.60 | 31.16 | 460.05 |  |
|  | 07:00 | 19.38 | 31.38 | 481.76 |  |
|  | 08:00 | 20.31 | 31.73 | 496.11 |  |
|  | 09:00 | 23.78 | 31.82 | 494.37 |  |
|  | 10:00 | 19.84 | 31.84 | 468.59 |  |
|  | 11:00 | 21.60 | 33.43 | 465.40 |  |
|  | 12:00 | 20.48 | 32.81 | 492.81 |  |
|  | 13:00 | 21.00 | 31.37 | 469.51 |  |
|  | 14:00 | 20.00 | 31.24 | 464.17 |  |
|  | 15:00 | 25.85 | 31.35 | 483.37 |  |
|  | 16:00 | 19.45 | 31.36 | 506.98 |  |
|  | 17:00 | 21.08 | 31.66 | 485.04 |  |
|  | 18:00 | 19.60 | 31.84 | 480.81 |  |
|  | 19:00 | 20.82 | 31.87 | 474.30 |  |
|  | 20:00 | 20.26 | 30.89 | 479.11 |  |
|  | 21:00 | 25.13 | 32.31 | 474.08 |  |
|  | 22:00 | 22.16 | 42.34 | 479.50 |  |
|  | 23:00 | 26.15 | 31.35 | 492.53 |  |
|  | 24:00 | 18.78 | 31.09 | 477.47 |  |
| 平均 |  | 22.01 | 31.88 | 477.52 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 4月30日23:50停运、5月1日投运（合成工段故障） |  |  |  |