山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.07 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.81 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-5 | 01:00 | 19.48 | 31.86 | 477.19 |  |
|  | 02:00 | 19.80 | 32.61 | 519.45 |  |
|  | 03:00 | 20.31 | 32.25 | 509.19 |  |
|  | 04:00 | 23.61 | 32.84 | 511.44 |  |
|  | 05:00 | 21.45 | 32.06 | 492.51 |  |
|  | 06:00 | 19.72 | 32.14 | 492.70 |  |
|  | 07:00 | 20.17 | 31.90 | 510.71 |  |
|  | 08:00 | 19.71 | 31.62 | 476.63 |  |
|  | 09:00 | 21.43 | 31.83 | 479.78 |  |
|  | 10:00 | 23.45 | 31.71 | 513.44 |  |
|  | 11:00 | 19.27 | 32.51 | 504.22 |  |
|  | 12:00 | 19.10 | 31.36 | 508.73 |  |
|  | 13:00 | 21.45 | 31.47 | 529.71 |  |
|  | 14:00 | 20.46 | 30.70 | 529.08 |  |
|  | 15:00 | 20.08 | 30.39 | 521.10 |  |
|  | 16:00 | 20.01 | 32.22 | 509.06 |  |
|  | 17:00 | 22.50 | 32.58 | 504.44 |  |
|  | 18:00 | 24.88 | 32.06 | 521.00 |  |
|  | 19:00 | 22.85 | 31.25 | 524.27 |  |
|  | 20:00 | 21.64 | 31.91 | 531.87 |  |
|  | 21:00 | 19.26 | 31.98 | 537.02 |  |
|  | 22:00 | 22.25 | 31.52 | 520.09 |  |
|  | 23:00 | 19.96 | 32.81 | 508.30 |  |
|  | 24:00 | 22.29 | 30.49 | 515.18 |  |
| 平均 |  | 21.05 | 31.84 | 510.30 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |