山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.93 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.22 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.67 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-14 | 01:00 | 21.96 | 31.14 | 505.47 |  |
|  | 02:00 | 21.92 | 31.43 | 503.20 |  |
|  | 03:00 | 20.65 | 31.51 | 514.09 |  |
|  | 04:00 | 20.75 | 32.62 | 497.45 |  |
|  | 05:00 | 21.77 | 32.78 | 509.20 |  |
|  | 06:00 | 35.65 | 32.11 | 498.56 |  |
|  | 07:00 | 26.60 | 31.62 | 498.40 |  |
|  | 08:00 | 20.92 | 32.51 | 502.22 |  |
|  | 09:00 | 21.90 | 32.28 | 517.91 |  |
|  | 10:00 | 20.58 | 33.49 | 512.12 |  |
|  | 11:00 | 21.05 | 32.46 | 509.44 |  |
|  | 12:00 | 21.68 | 39.77 | 517.76 |  |
|  | 13:00 | 21.26 | 32.32 | 504.17 |  |
|  | 14:00 | 21.06 | 31.42 | 516.18 |  |
|  | 15:00 | 20.47 | 32.69 | 520.33 |  |
|  | 16:00 | 22.11 | 31.27 | 503.14 |  |
|  | 17:00 | 31.16 | 32.65 | 490.66 |  |
|  | 18:00 | 25.15 | 30.40 | 514.85 |  |
|  | 19:00 | 20.37 | 30.77 | 513.29 |  |
|  | 20:00 | 21.12 | 32.17 | 509.81 |  |
|  | 21:00 | 22.55 | 31.26 | 507.60 |  |
|  | 22:00 | 21.76 | 32.96 | 513.62 |  |
|  | 23:00 | 21.67 | 31.52 | 498.23 |  |
|  | 24:00 | 20.33 | 31.91 | 499.55 |  |
| 平均 |  | 22.68 | 32.29 | 507.38 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |