山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.32 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-16 | 01:00 | 20.43 | 31.40 | 504.26 |  |
|  | 02:00 | 23.44 | 32.84 | 510.70 |  |
|  | 03:00 | 20.89 | 35.18 | 504.54 |  |
|  | 04:00 | 21.18 | 31.57 | 500.29 |  |
|  | 05:00 | 21.40 | 31.61 | 487.84 |  |
|  | 06:00 | 20.16 | 30.77 | 515.52 |  |
|  | 07:00 | 20.71 | 40.43 | 518.23 |  |
|  | 08:00 | 23.27 | 34.40 | 519.81 |  |
|  | 09:00 | 32.45 | 33.23 | 526.94 |  |
|  | 10:00 | 23.37 | 31.62 | 537.32 |  |
|  | 11:00 | 20.85 | 31.55 | 529.35 |  |
|  | 12:00 | 19.88 | 31.69 | 530.08 |  |
|  | 13:00 | 21.63 | 30.91 | 531.67 |  |
|  | 14:00 | 21.38 | 31.82 | 556.81 |  |
|  | 15:00 | 20.94 | 31.95 | 530.21 |  |
|  | 16:00 | 21.88 | 31.00 | 529.57 |  |
|  | 17:00 | 22.54 | 32.30 | 508.73 |  |
|  | 18:00 | 21.88 | 32.01 | 531.91 |  |
|  | 19:00 | 21.56 | 31.73 | 509.43 |  |
|  | 20:00 | 21.78 | 31.58 | 501.87 |  |
|  | 21:00 | 22.36 | 31.01 | 530.27 |  |
|  | 22:00 | 20.39 | 30.71 | 518.66 |  |
|  | 23:00 | 22.14 | 30.90 | 517.54 |  |
|  | 24:00 | 25.67 | 31.29 | 532.61 |  |
| 平均 |  | 22.17 | 32.23 | 520.17 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |