山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-25 | 01:00 | 21.23 | 31.56 | 508.14 |  |
|  | 02:00 | 21.52 | 30.82 | 516.58 |  |
|  | 03:00 | 21.15 | 30.00 | 540.18 |  |
|  | 04:00 | 57.60 | 32.75 | 507.47 |  |
|  | 05:00 | 21.24 | 31.84 | 501.32 |  |
|  | 06:00 | 26.90 | 31.00 | 521.77 |  |
|  | 07:00 | 26.78 | 31.88 | 523.25 |  |
|  | 08:00 | 23.14 | 30.68 | 482.84 |  |
|  | 09:00 | 26.71 | 31.52 | 500.43 |  |
|  | 10:00 | 22.82 | 32.59 | 528.55 |  |
|  | 11:00 | 24.38 | 32.17 | 510.16 |  |
|  | 12:00 | 28.66 | 31.51 | 496.33 |  |
|  | 13:00 | 23.09 | 31.99 | 508.66 |  |
|  | 14:00 | 21.56 | 32.10 | 523.78 |  |
|  | 15:00 | 21.05 | 34.45 | 531.48 |  |
|  | 16:00 | 20.92 | 32.00 | 520.00 |  |
|  | 17:00 | 26.05 | 31.97 | 513.36 |  |
|  | 18:00 | 25.66 | 31.01 | 523.88 |  |
|  | 19:00 | 21.15 | 31.33 | 541.22 |  |
|  | 20:00 | 20.98 | 31.80 | 514.24 |  |
|  | 21:00 | 24.81 | 32.36 | 503.28 |  |
|  | 22:00 | 22.01 | 31.06 | 504.64 |  |
|  | 23:00 | 21.30 | 31.68 | 527.71 |  |
|  | 24:00 | 21.21 | 32.33 | 526.19 |  |
| 平均 |  | 24.66 | 31.77 | 515.64 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |