山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.22 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.08 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-24 | 01:00 | 43.05 | 32.34 | 564.75 |
|  | 02:00 | 44.18 | 32.27 | 580.25 |
|  | 03:00 | 48.08 | 31.60 | 551.59 |
|  | 04:00 | 43.64 | 32.66 | 546.57 |
|  | 05:00 | 44.24 | 32.93 | 547.24 |
|  | 06:00 | 44.62 | 32.00 | 557.44 |
|  | 07:00 | 43.73 | 31.73 | 583.38 |
|  | 08:00 | 44.11 | 32.39 | 568.43 |
|  | 09:00 | 42.45 | 33.36 | 558.80 |
|  | 10:00 | 45.52 | 37.49 | 571.30 |
|  | 11:00 | 46.58 | 38.91 | 565.60 |
|  | 12:00 | 43.91 | 33.24 | 568.80 |
|  | 13:00 | 44.38 | 32.83 | 554.22 |
|  | 14:00 | 43.73 | 32.68 | 598.44 |
|  | 15:00 | 44.91 | 32.66 | 605.74 |
|  | 16:00 | 46.14 | 32.73 | 579.00 |
|  | 17:00 | 45.59 | 32.52 | 564.94 |
|  | 18:00 | 43.43 | 32.19 | 552.34 |
|  | 19:00 | 44.70 | 32.62 | 532.24 |
|  | 20:00 | 44.47 | 32.28 | 547.65 |
|  | 21:00 | 43.86 | 32.64 | 546.40 |
|  | 22:00 | 43.78 | 32.33 | 553.58 |
|  | 23:00 | 45.33 | 32.29 | 580.26 |
|  | 24:00 | 47.22 | 32.17 | 549.72 |
| 平均 |  | 44.65 | 32.95 | 563.69 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |