山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 26.52 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.71 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-26 | 01:00 | 33.53 | 32.13 | 446.78 |
|  | 02:00 | 33.05 | 32.79 | 439.69 |
|  | 03:00 | 34.30 | 31.84 | 435.63 |
|  | 04:00 | 34.34 | 32.16 | 436.30 |
|  | 05:00 | 32.44 | 31.99 | 453.60 |
|  | 06:00 | 34.58 | 32.26 | 438.86 |
|  | 07:00 | 40.86 | 32.05 | 459.07 |
|  | 08:00 | 34.51 | 32.34 | 465.49 |
|  | 09:00 | 34.95 | 32.02 | 469.87 |
|  | 10:00 | 33.88 | 32.74 | 460.68 |
|  | 11:00 | 32.66 | 33.18 | 452.24 |
|  | 12:00 | 32.06 | 33.11 | 465.42 |
|  | 13:00 | 31.37 | 32.73 | 462.03 |
|  | 14:00 | 39.43 | 32.41 | 464.07 |
|  | 15:00 | 32.24 | 32.12 | 451.41 |
|  | 16:00 | 31.86 | 32.51 | 453.85 |
|  | 17:00 | 31.28 | 31.75 | 454.35 |
|  | 18:00 | 32.91 | 32.57 | 468.07 |
|  | 19:00 | 32.85 | 32.28 | 451.12 |
|  | 20:00 | 33.32 | 32.92 | 455.48 |
|  | 21:00 | 33.87 | 32.76 | 450.14 |
|  | 22:00 | 33.82 | 34.16 | 436.90 |
|  | 23:00 | 33.20 | 35.59 | 444.53 |
|  | 24:00 | 33.60 | 32.86 | 437.69 |
| 平均 |  | 33.79 | 32.64 | 452.22 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |