山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.36 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.38 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-27 | 01:00 | 33.83 | 32.08 | 425.68 |
|  | 02:00 | 33.10 | 31.88 | 452.59 |
|  | 03:00 | 32.33 | 32.12 | 437.77 |
|  | 04:00 | 35.73 | 32.63 | 434.50 |
|  | 05:00 | 34.76 | 32.48 | 416.17 |
|  | 06:00 | 32.94 | 31.94 | 438.16 |
|  | 07:00 | 33.71 | 51.09 | 448.26 |
|  | 08:00 | 35.10 | 45.53 | 443.12 |
|  | 09:00 | 33.93 | 32.58 | 441.13 |
|  | 10:00 | 34.42 | 34.77 | 457.52 |
|  | 11:00 | 32.68 | 34.03 | 438.36 |
|  | 12:00 | 32.54 | 31.63 | 436.37 |
|  | 13:00 | 33.58 | 32.73 | 441.99 |
|  | 14:00 | 32.82 | 32.28 | 459.62 |
|  | 15:00 | 32.53 | 32.02 | 435.12 |
|  | 16:00 | 33.74 | 32.05 | 429.69 |
|  | 17:00 | 32.65 | 32.42 | 439.15 |
|  | 18:00 | 32.26 | 32.55 | 441.64 |
|  | 19:00 | 32.92 | 32.21 | 451.50 |
|  | 20:00 | 31.68 | 36.28 | 453.13 |
|  | 21:00 | 33.19 | 38.96 | 436.44 |
|  | 22:00 | 31.62 | 32.09 | 440.55 |
|  | 23:00 | 34.41 | 32.59 | 436.38 |
|  | 24:00 | 33.11 | 32.10 | 449.41 |
| 平均 |  | 33.32 | 34.21 | 441.01 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |