山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.40 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-28 | 01:00 | 32.85 | 33.40 | 429.27 |
|  | 02:00 | 34.80 | 33.13 | 444.93 |
|  | 03:00 | 32.64 | 32.35 | 457.81 |
|  | 04:00 | 32.70 | 32.12 | 466.52 |
|  | 05:00 | 32.68 | 38.21 | 458.72 |
|  | 06:00 | 34.10 | 33.98 | 462.51 |
|  | 07:00 | 34.46 | 32.51 | 440.31 |
|  | 08:00 | 33.45 | 33.36 | 421.20 |
|  | 09:00 | 32.26 | 32.88 | 413.13 |
|  | 10:00 | 33.39 | 32.48 | 421.12 |
|  | 11:00 | 31.30 | 31.60 | 416.46 |
|  | 12:00 | 33.36 | 33.75 | 423.17 |
|  | 13:00 | 31.65 | 40.44 | 427.68 |
|  | 14:00 | 32.78 | 32.52 | 408.87 |
|  | 15:00 | 35.36 | 38.95 | 429.48 |
|  | 16:00 | 31.78 | 40.23 | 419.13 |
|  | 17:00 | 33.05 | 32.80 | 445.00 |
|  | 18:00 | 35.80 | 32.19 | 450.99 |
|  | 19:00 | 32.58 | 33.13 | 440.28 |
|  | 20:00 | 32.82 | 32.40 | 455.28 |
|  | 21:00 | 34.41 | 32.92 | 447.63 |
|  | 22:00 | 33.91 | 32.58 | 438.77 |
|  | 23:00 | 34.08 | 32.72 | 443.74 |
|  | 24:00 | 33.74 | 32.63 | 442.08 |
| 平均 |  | 33.33 | 33.89 | 437.67 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |