山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.19 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.25 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-29 | 01:00 | 32.73 | 31.97 | 452.17 |
|  | 02:00 | 32.94 | 32.89 | 460.38 |
|  | 03:00 | 35.29 | 32.20 | 472.86 |
|  | 04:00 | 34.89 | 32.41 | 479.55 |
|  | 05:00 | 31.07 | 32.45 | 457.70 |
|  | 06:00 | 33.17 | 34.49 | 463.69 |
|  | 07:00 | 31.86 | 32.44 | 453.06 |
|  | 08:00 | 32.99 | 32.70 | 447.39 |
|  | 09:00 | 32.54 | 32.95 | 461.83 |
|  | 10:00 | 33.54 | 32.25 | 451.04 |
|  | 11:00 | 32.85 | 32.58 | 460.68 |
|  | 12:00 | 33.12 | 32.44 | 480.47 |
|  | 13:00 | 32.48 | 33.37 | 480.63 |
|  | 14:00 | 33.40 | 34.06 | 472.05 |
|  | 15:00 | 33.67 | 32.19 | 469.85 |
|  | 16:00 | 32.46 | 32.01 | 488.76 |
|  | 17:00 | 33.55 | 32.76 | 467.56 |
|  | 18:00 | 33.32 | 31.88 | 475.72 |
|  | 19:00 | 33.07 | 32.67 | 477.26 |
|  | 20:00 | 30.91 | 31.79 | 486.35 |
|  | 21:00 | 33.28 | 37.41 | 501.76 |
|  | 22:00 | 33.35 | 31.08 | 490.36 |
|  | 23:00 | 32.09 | 32.52 | 478.39 |
|  | 24:00 | 34.19 | 33.01 | 480.11 |
| 平均 |  | 33.03 | 32.77 | 471.23 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |