山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.61 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-30 | 01:00 | 33.24 | 32.89 | 489.01 |
|  | 02:00 | 35.17 | 32.60 | 485.87 |
|  | 03:00 | 31.51 | 33.11 | 490.85 |
|  | 04:00 | 32.78 | 31.78 | 483.54 |
|  | 05:00 | 32.26 | 32.40 | 491.93 |
|  | 06:00 | 36.74 | 32.13 | 468.76 |
|  | 07:00 | 32.19 | 32.69 | 476.19 |
|  | 08:00 | 32.50 | 33.33 | 495.24 |
|  | 09:00 | 32.36 | 32.58 | 482.06 |
|  | 10:00 | 34.58 | 32.56 | 474.92 |
|  | 11:00 | 33.41 | 32.38 | 460.65 |
|  | 12:00 | 32.00 | 31.64 | 487.46 |
|  | 13:00 | 32.33 | 32.46 | 484.19 |
|  | 14:00 | 31.64 | 32.16 | 457.73 |
|  | 15:00 | 32.53 | 33.31 | 470.50 |
|  | 16:00 | 32.48 | 32.84 | 482.14 |
|  | 17:00 | 33.74 | 32.85 | 478.61 |
|  | 18:00 | 32.47 | 32.52 | 478.88 |
|  | 19:00 | 32.36 | 32.73 | 483.86 |
|  | 20:00 | 33.55 | 32.62 | 471.71 |
|  | 21:00 | 32.56 | 32.42 | 460.03 |
|  | 22:00 | 32.61 | 32.06 | 486.70 |
|  | 23:00 | 32.53 | 32.82 | 494.97 |
|  | 24:00 | 34.50 | 34.78 | 480.10 |
| 平均 |  | 33.00 | 32.65 | 479.83 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |