山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.24 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.17 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-31 | 01:00 | 34.66 | 31.83 | 458.03 |
|  | 02:00 | 35.28 | 32.62 | 463.86 |
|  | 03:00 | 39.41 | 32.02 | 452.67 |
|  | 04:00 | 32.43 | 32.41 | 445.87 |
|  | 05:00 | 31.92 | 32.64 | 469.57 |
|  | 06:00 | 32.39 | 32.50 | 495.43 |
|  | 07:00 | 33.80 | 33.06 | 494.27 |
|  | 08:00 | 33.64 | 36.44 | 470.51 |
|  | 09:00 | 31.30 | 31.98 | 466.82 |
|  | 10:00 | 31.82 | 32.62 | 480.87 |
|  | 11:00 | 32.97 | 32.20 | 479.27 |
|  | 12:00 | 36.54 | 32.82 | 475.79 |
|  | 13:00 | 31.43 | 32.14 | 469.57 |
|  | 14:00 | 31.97 | 31.97 | 468.91 |
|  | 15:00 | 30.85 | 31.44 | 473.97 |
|  | 16:00 | 32.32 | 34.91 | 474.11 |
|  | 17:00 | 31.30 | 32.14 | 473.25 |
|  | 18:00 | 32.36 | 32.51 | 476.24 |
|  | 19:00 | 33.14 | 33.04 | 478.23 |
|  | 20:00 | 32.48 | 32.17 | 485.07 |
|  | 21:00 | 31.52 | 32.60 | 487.88 |
|  | 22:00 | 32.88 | 31.84 | 489.04 |
|  | 23:00 | 32.78 | 32.68 | 489.15 |
|  | 24:00 | 33.10 | 31.80 | 470.39 |
| 平均 |  | 33.01 | 32.60 | 474.53 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |