山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.29 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.01 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.72 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-1 | 01:00 | 38.17 | 32.90 | 465.60 |
|  | 02:00 | 33.36 | 32.61 | 470.19 |
|  | 03:00 | 34.33 | 32.48 | 464.46 |
|  | 04:00 | 33.16 | 32.55 | 477.61 |
|  | 05:00 | 33.17 | 36.50 | 489.08 |
|  | 06:00 | 34.57 | 37.01 | 480.26 |
|  | 07:00 | 32.24 | 32.39 | 477.09 |
|  | 08:00 | 30.91 | 32.23 | 466.59 |
|  | 09:00 | 33.25 | 33.43 | 467.44 |
|  | 10:00 | 37.52 | 32.39 | 465.96 |
|  | 11:00 | 31.88 | 32.62 | 451.79 |
|  | 12:00 | 31.15 | 32.75 | 459.94 |
|  | 13:00 | 32.92 | 50.06 | 481.33 |
|  | 14:00 | 32.71 | 44.96 | 482.98 |
|  | 15:00 | 32.34 | 32.58 | 465.48 |
|  | 16:00 | 41.92 | 32.11 | 460.48 |
|  | 17:00 | 32.48 | 32.66 | 464.39 |
|  | 18:00 | 30.90 | 31.70 | 484.98 |
|  | 19:00 | 32.90 | 32.51 | 471.86 |
|  | 20:00 | 32.77 | 46.48 | 468.58 |
|  | 21:00 | 32.21 | 35.21 | 448.66 |
|  | 22:00 | 32.12 | 32.72 | 448.97 |
|  | 23:00 | 33.19 | 32.01 | 445.43 |
|  | 24:00 | 32.28 | 32.75 | 447.95 |
| 平均 |  | 33.01 | 33.44 | 474.53 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |