山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 34.41 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-2 | 01:00 | 33.17 | 32.25 | 468.09 |
|  | 02:00 | 31.73 | 32.13 | 465.63 |
|  | 03:00 | 33.77 | 35.08 | 473.69 |
|  | 04:00 | 33.81 | 32.90 | 465.80 |
|  | 05:00 | 32.21 | 32.42 | 463.77 |
|  | 06:00 | 33.62 | 32.29 | 466.43 |
|  | 07:00 | 32.40 | 32.52 | 461.28 |
|  | 08:00 | 34.16 | 32.35 | 472.80 |
|  | 09:00 | 31.92 | 32.09 | 482.93 |
|  | 10:00 | 31.82 | 32.32 | 486.27 |
|  | 11:00 | 31.55 | 32.16 | 465.30 |
|  | 12:00 | 44.58 | 32.30 | 473.00 |
|  | 13:00 | 31.92 | 32.07 | 467.37 |
|  | 14:00 | 32.35 | 33.01 | 479.97 |
|  | 15:00 | 38.43 | 60.02 | 488.67 |
|  | 16:00 | 35.63 | 32.20 | 470.67 |
|  | 17:00 | 33.13 | 32.83 | 475.96 |
|  | 18:00 | 31.28 | 32.55 | 481.01 |
|  | 19:00 | 31.16 | 31.92 | 458.63 |
|  | 20:00 | 31.79 | 32.75 | 485.70 |
|  | 21:00 | 31.40 | 32.45 | 458.24 |
|  | 22:00 | 31.29 | 32.31 | 451.10 |
|  | 23:00 | 32.18 | 41.83 | 459.28 |
|  | 24:00 | 32.60 | 32.78 | 456.97 |
| 平均 |  | 33.25 | 34.06 | 469.94 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |