山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.78 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-3 | 01:00 | 31.64 | 32.53 | 435.22 |
|  | 02:00 | 31.29 | 32.06 | 460.80 |
|  | 03:00 | 32.41 | 32.55 | 461.73 |
|  | 04:00 | 32.59 | 32.65 | 447.32 |
|  | 05:00 | 38.88 | 36.59 | 450.53 |
|  | 06:00 | 31.20 | 32.65 | 456.86 |
|  | 07:00 | 30.99 | 32.55 | 444.24 |
|  | 08:00 | 31.82 | 32.28 | 436.32 |
|  | 09:00 | 32.37 | 32.27 | 468.59 |
|  | 10:00 | 32.94 | 32.64 | 469.46 |
|  | 11:00 | 33.36 | 33.07 | 469.37 |
|  | 12:00 | 31.27 | 39.71 | 474.61 |
|  | 13:00 | 43.01 | 32.60 | 463.27 |
|  | 14:00 | 31.01 | 32.59 | 479.15 |
|  | 15:00 | 32.66 | 32.98 | 473.79 |
|  | 16:00 | 26.10 | 35.21 | 499.14 |
|  | 17:00 | 31.15 | 31.58 | 488.42 |
|  | 18:00 | 33.57 | 36.69 | 429.11 |
|  | 19:00 | 31.02 | 31.58 | 440.76 |
|  | 20:00 | 31.34 | 63.61 | 452.47 |
|  | 21:00 | 30.93 | 33.02 | 460.76 |
|  | 22:00 | 30.58 | 33.22 | 464.21 |
|  | 23:00 | 32.72 | 32.37 | 473.37 |
|  | 24:00 | 33.26 | 32.37 | 465.12 |
| 平均 |  | 32.42 | 34.56 | 461.03 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |