山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 36.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-4 | 01:00 | 30.14 | 32.27 | 465.03 |
|  | 02:00 | 32.44 | 32.71 | 463.64 |
|  | 03:00 | 31.98 | 34.28 | 460.69 |
|  | 04:00 | 32.41 | 37.41 | 454.86 |
|  | 05:00 | 31.32 | 32.19 | 456.07 |
|  | 06:00 | 32.66 | 32.51 | 461.28 |
|  | 07:00 | 30.94 | 32.99 | 470.24 |
|  | 08:00 | 31.64 | 32.18 | 469.14 |
|  | 09:00 | 32.14 | 32.81 | 461.46 |
|  | 10:00 | 31.86 | 40.83 | 468.34 |
|  | 11:00 | 31.40 | 42.21 | 460.88 |
|  | 12:00 | 33.19 | 32.70 | 470.54 |
|  | 13:00 | 32.13 | 32.57 | 466.06 |
|  | 14:00 | 30.29 | 32.93 | 474.13 |
|  | 15:00 | 29.44 | 32.17 | 484.82 |
|  | 16:00 | 28.65 | 32.57 | 488.50 |
|  | 17:00 | 30.96 | 33.08 | 491.85 |
|  | 18:00 | 34.54 | 33.39 | 501.47 |
|  | 19:00 | 32.11 | 33.18 | 492.89 |
|  | 20:00 | 32.04 | 32.36 | 503.20 |
|  | 21:00 | 31.22 | 32.53 | 488.87 |
|  | 22:00 | 31.78 | 32.19 | 478.60 |
|  | 23:00 | 32.28 | 32.92 | 478.34 |
|  | 24:00 | 35.81 | 32.08 | 496.62 |
| 平均 |  | 31.81 | 33.63 | 475.31 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |