山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-16 | 8.51 | 12.10 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-16锅炉 | 0:00 | 14.55 | 243.76 | 341.49 |  |
|  | 1:00 | 14.08 | 251.63 | 328.03 |  |
|  | 2:00 | 18.09 | 180.70 | 306.87 |  |
|  | 3:00 | 15.31 | 193.42 | 330.34 |  |
|  | 4:00 | 16.24 | 195.71 | 302.20 |  |
|  | 5:00 | 14.41 | 231.87 | 336.63 |  |
|  | 6:00 | 15.14 | 222.24 | 328.08 |  |
|  | 7:00 | 15.82 | 194.90 | 275.10 |  |
|  | 8:00 | 16.60 | 52.67 | 109.69 |  |
|  | 9:00 | 14.90 | 121.24 | 178.71 |  |
|  | 10:00 | 14.94 | 74.31 | 127.91 |  |
|  | 11:00 | 13.85 | 29.37 | 194.20 |  |
|  | 12:00 | 15.54 | 25.35 | 136.84 |  |
|  | 13:00 | 16.52 | 92.82 | 175.31 |  |
|  | 14:00 | 15.85 | 69.00 | 142.10 |  |
|  | 15:00 | 15.59 | 94.11 | 171.95 |  |
|  | 16:00 | 17.52 | 55.05 | 122.86 |  |
|  | 17:00 | 17.84 | 29.29 | 188.36 |  |
|  | 18:00 | 15.02 | 198.84 | 340.55 |  |
|  | 19:00 | 15.36 | 250.44 | 339.45 |  |
|  | 20:00 | 18.24 | 225.68 | 332.98 |  |
|  | 21:00 | 18.58 | 208.75 | 355.68 |  |
|  | 22:00 | 16.28 | 227.63 | 325.28 |  |
|  | 23:00 | 16.04 | 237.94 | 335.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |