山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-6 | 8.00 | 18.00 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-6锅炉 | 0:00 | 34.62 | 29.45 | 491.84 |  |
|  | 1:00 | 33.70 | 30.24 | 477.18 |  |
|  | 2:00 | 34.20 | 29.66 | 460.54 |  |
|  | 3:00 | 34.72 | 29.14 | 475.77 |  |
|  | 4:00 | 35.17 | 29.31 | 496.42 |  |
|  | 5:00 | 35.40 | 28.94 | 486.07 |  |
|  | 6:00 | 36.47 | 29.96 | 493.63 |  |
|  | 7:00 | 36.34 | 28.35 | 483.22 |  |
|  | 8:00 | 34.90 | 28.72 | 456.12 |  |
|  | 9:00 | 33.45 | 28.64 | 455.55 |  |
|  | 10:00 | 35.12 | 28.62 | 461.15 |  |
|  | 11:00 | 33.62 | 28.79 | 466.37 |  |
|  | 12:00 | 33.74 | 29.08 | 463.60 |  |
|  | 13:00 | 34.33 | 28.42 | 497.96 |  |
|  | 14:00 | 37.24 | 30.60 | 490.76 |  |
|  | 15:00 | 35.11 | 28.16 | 483.41 |  |
|  | 16:00 | 33.52 | 29.75 | 483.15 |  |
|  | 17:00 | 35.50 | 29.93 | 495.45 |  |
|  | 18:00 | 37.48 | 31.23 | 483.29 |  |
|  | 19:00 | 36.01 | 28.70 | 483.64 |  |
|  | 20:00 | 35.52 | 29.73 | 486.80 |  |
|  | 21:00 | 34.35 | 28.59 | 485.55 |  |
|  | 22:00 | 33.93 | 29.36 | 470.46 |  |
|  | 23:00 | 34.82 | 29.44 | 484.22 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |