山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-14 | 8.54 | 17.86 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-14锅炉 | 0:00 | 44.41 | 31.35 | 556.75 |  |
|  | 1:00 | 45.09 | 32.04 | 565.40 |  |
|  | 2:00 | 44.70 | 31.34 | 554.19 |  |
|  | 3:00 | 44.43 | 32.28 | 568.65 |  |
|  | 4:00 | 42.50 | 48.57 | 566.06 |  |
|  | 5:00 | 44.44 | 32.40 | 563.92 |  |
|  | 6:00 | 43.80 | 30.18 | 569.54 |  |
|  | 7:00 | 40.51 | 31.72 | 581.15 |  |
|  | 8:00 | 44.23 | 32.03 | 567.63 |  |
|  | 9:00 | 46.69 | 46.37 | 566.78 |  |
|  | 10:00 | 44.48 | 32.28 | 561.91 |  |
|  | 11:00 | 43.23 | 62.98 | 530.39 |  |
|  | 12:00 | 48.14 | 32.88 | 536.64 |  |
|  | 13:00 | 44.55 | 48.61 | 507.22 |  |
|  | 14:00 | 44.13 | 43.52 | 552.80 |  |
|  | 15:00 | 43.09 | 29.85 | 547.54 |  |
|  | 16:00 | 47.04 | 32.52 | 555.95 |  |
|  | 17:00 | 45.58 | 32.54 | 555.10 |  |
|  | 18:00 | 44.47 | 66.78 | 562.49 |  |
|  | 19:00 | 43.74 | 33.52 | 589.77 |  |
|  | 20:00 | 43.62 | 31.00 | 581.65 |  |
|  | 21:00 | 44.60 | 32.55 | 577.50 |  |
|  | 22:00 | 44.16 | 30.77 | 583.84 |  |
|  | 23:00 | 43.93 | 31.94 | 578.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |