山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.18 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.60 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-29 | 01:00 | # | # | # |  |
|  | 02:00 | # | # | # |  |
|  | 03:00 | # | # | # |  |
|  | 04:00 | # | # | # |  |
|  | 05:00 | # | # | # |  |
|  | 06:00 | # | # | # |  |
|  | 07:00 | # | # | # |  |
|  | 08:00 | # | # | # |  |
|  | 09:00 | # | # | # |  |
|  | 10:00 | 19.94 | 31.87 | 479.63 |  |
|  | 11:00 | 20.24 | 31.36 | 474.34 |  |
|  | 12:00 | 22.84 | 32.32 | 451.53 |  |
|  | 13:00 | 22.19 | 31.55 | 467.81 |  |
|  | 14:00 | 19.41 | 32.20 | 470.51 |  |
|  | 15:00 | 30.38 | 33.44 | 499.18 |  |
|  | 16:00 | 20.06 | 32.85 | 485.10 |  |
|  | 17:00 | 21.74 | 32.82 | 512.80 |  |
|  | 18:00 | 19.97 | 31.72 | 496.92 |  |
|  | 19:00 | 21.16 | 32.11 | 469.74 |  |
|  | 20:00 | 20.82 | 32.42 | 477.98 |  |
|  | 21:00 | 21.04 | 31.41 | 474.58 |  |
|  | 22:00 | 20.41 | 31.46 | 476.73 |  |
|  | 23:00 | 25.09 | 32.50 | 464.41 |  |
|  | 24:00 | 19.70 | 48.47 | 436.59 |  |
| 平均 |  | 21.67 | 33.23 | 475.86 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 9:10在线监测投运 |  |  |  |