山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.3 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-03 01:00 | 3.03 | 22.46 | 234.7 |
| 2015-11-03 02:00 | 4.3 | 22.03 | 251.36 |
| 2015-11-03 03:00 | 3.9 | 22.54 | 216.18 |
| 2015-11-03 04:00 | 3.08 | 22.09 | 248.48 |
| 2015-11-03 05:00 | 3.04 | 22.95 | 258.95 |
| 2015-11-03 06:00 | 3.28 | 22.62 | 263.71 |
| 2015-11-03 07:00 | 3.74 | 23.61 | 269.87 |
| 2015-11-03 08:00 | 3.19 | 22.96 | 268.18 |
| 2015-11-03 09:00 | 2.99 | 22.68 | 304.18 |
| 2015-11-03 10:00 | 3.74 | 22.64 | 305.74 |
| 2015-11-03 11:00 | 4.45 | 23.65 | 278.45 |
| 2015-11-03 12:00 | 2.88 | 23.15 | 248.83 |
| 2015-11-03 13:00 | 3.04 | 23.42 | 258.43 |
| 2015-11-03 14:00 | 3.67 | 23.36 | 289.12 |
| 2015-11-03 15:00 | 2.77 | 23.04 | 268.37 |
| 2015-11-03 16:00 | 2.97 | 23.5 | 301.5 |
| 2015-11-03 17:00 | 3.03 | 23.14 | 203.97 |
| 2015-11-03 18:00 | 4.29 | 24.54 | 194.01 |
| 2015-11-03 19:00 | 4.4 | 23.61 | 233.31 |
| 2015-11-03 20:00 | 4.01 | 23.72 | 230.52 |
| 2015-11-03 21:00 | 4.05 | 23.57 | 238.29 |
| 2015-11-03 22:00 | 3.17 | 23.21 | 241.64 |
| 2015-11-03 23:00 | 3.15 | 24.28 | 199.89 |
| 2015-11-03 24:00 | 2.86 | 24.61 | 202.78 |
| 平均 | 3.46 | 23.22 | 250.44 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |