山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.31 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-04 01:00 | 3.72 | 23.76 | 232.78 |
| 2015-11-04 02:00 | 4.48 | 23.67 | 222.62 |
| 2015-11-04 03:00 | 3.72 | 23.55 | 233.72 |
| 2015-11-04 04:00 | 2.79 | 22.84 | 208.3 |
| 2015-11-04 05:00 | 4.6 | 22.26 | 223.77 |
| 2015-11-04 06:00 | 3.5 | 22.06 | 223.95 |
| 2015-11-04 07:00 | 5.36 | 23.28 | 253.84 |
| 2015-11-04 08:00 | 3.45 | 23.38 | 226.99 |
| 2015-11-04 09:00 | 4.36 | 22.78 | 305.08 |
| 2015-11-04 10:00 | 5.46 | 23.73 | 322.76 |
| 2015-11-04 11:00 | 5.22 | 23.78 | 244.58 |
| 2015-11-04 12:00 | 4.51 | 24.54 | 228.94 |
| 2015-11-04 13:00 | 2.61 | 24.42 | 188.08 |
| 2015-11-04 14:00 | 3.63 | 24.48 | 214.81 |
| 2015-11-04 15:00 | 3.75 | 24.75 | 259.37 |
| 2015-11-04 16:00 | 3.42 | 25.22 | 253.64 |
| 2015-11-04 17:00 | 3.33 | 25.18 | 246.8 |
| 2015-11-04 18:00 | 3.22 | 24.12 | 218.79 |
| 2015-11-04 19:00 | 2.69 | 24.19 | 234.5 |
| 2015-11-04 20:00 | 3.44 | 24.47 | 223.56 |
| 2015-11-04 21:00 | 3.73 | 24.35 | 228.04 |
| 2015-11-04 22:00 | 3.29 | 24.09 | 238.8 |
| 2015-11-04 23:00 | 5.29 | 25.18 | 232.19 |
| 2015-11-04 24:00 | 4.99 | 25.03 | 250.26 |
| 平均 | 3.94 | 23.96 | 238.17 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |