山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.8 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-14 01:00 | 6.07 | 20.43 | 323.9 |
| 2015-07-14 02:00 | 5.63 | 20.82 | 267.96 |
| 2015-07-14 03:00 | 3.01 | 19.77 | 280.12 |
| 2015-07-14 04:00 | 7.58 | 20.07 | 292.79 |
| 2015-07-14 05:00 | 1.67 | 20.24 | 253.39 |
| 2015-07-14 06:00 | 5.62 | 19.75 | 252.38 |
| 2015-07-14 07:00 | 3.09 | 20.58 | 258.72 |
| 2015-07-14 08:00 | 81.85 | 20.31 | 337.77 |
| 2015-07-14 09:00 | 47.83 | 21.52 | 322.14 |
| 2015-07-14 10:00 | 27.86 | 22.23 | 346.06 |
| 2015-07-14 11:00 | 2.53 | 24.57 | 408.03 |
| 2015-07-14 12:00 | 178.03 | 24.86 | 405.16 |
| 2015-07-14 13:00 | 20.03 | 24.78 | 403.53 |
| 2015-07-14 14:00 | 8.67 | 24.09 | 349.91 |
| 2015-07-14 15:00 | 2.06 | 24.18 | 366.51 |
| 2015-07-14 16:00 | 19.16 | 23.21 | 349.82 |
| 2015-07-14 17:00 | 3.35 | 22.85 | 305.9 |
| 2015-07-14 18:00 | 56.82 | 21.96 | 316.15 |
| 2015-07-14 19:00 | 121.78 | 22.67 | 331 |
| 2015-07-14 20:00 | 43.94 | 21.59 | 279.02 |
| 2015-07-14 21:00 | 2.89 | 21.58 | 284.61 |
| 2015-07-14 22:00 | 41.08 | 21.8 | 306.8 |
| 2015-07-14 23:00 | 67.99 | 21.43 | 334.55 |
| 2015-07-14 24:00 | 9.07 | 20.59 | 316.54 |
| 平均 | 31.98 | 21.91 | 320.53 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |