山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 10月 31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月30日 | 总排口 | 手工 | COD | 39 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.25 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-30 1:00 | 2.06 | 21.5 | 212.92 |
| 2015-10-30 2:00 | 2.98 | 20.21 | 151.06 |
| 2015-10-30 3:00 | 4.7 | 21.23 | 192.51 |
| 2015-10-30 4:00 | 2.73 | 20.8 | 229.32 |
| 2015-10-30 5:00 | 2.47 | 21.34 | 213.6 |
| 2015-10-30 6:00 | 2.83 | 20.56 | 216.07 |
| 2015-10-30 7:00 | 4.46 | 20.95 | 252.21 |
| 2015-10-30 8:00 | 4.44 | 21.27 | 224.76 |
| 2015-10-30 9:00 | 3.24 | 21.84 | 247.41 |
| 2015-10-30 10:00 | 3.96 | 22.31 | 229.23 |
| 2015-10-30 11:00 | 4.26 | 22.64 | 218.38 |
| 2015-10-30 12:00 | 4.32 | 22.89 | 223.85 |
| 2015-10-30 13:00 | 2.75 | 22.89 | 211.58 |
| 2015-10-30 14:00 | 2.83 | 23.02 | 222.17 |
| 2015-10-30 15:00 | 2.9 | 23.18 | 224.96 |
| 2015-10-30 16:00 | 3.14 | 23.18 | 210.65 |
| 2015-10-30 17:00 | 3.2 | 22.1 | 239.05 |
| 2015-10-30 18:00 | 4.63 | 22.45 | 170.38 |
| 2015-10-30 19:00 | 3.11 | 21.55 | 138.17 |
| 2015-10-30 20:00 | 5.07 | 21.25 | 197.92 |
| 2015-10-30 21:00 | 2.31 | 21.72 | 190.67 |
| 2015-10-30 22:00 | 3.31 | 22.25 | 199.46 |
| 2015-10-30 23:00 | 4.14 | 21.37 | 188.27 |
| 2015-10-30 24:00 | 3.15 | 21.53 | 201.89 |
| 平均 | 3.46 | 21.83 | 208.60 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |