山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-02 01:00 | 4.18 | 22.74 | 226.76 |
| 2015-11-02 02:00 | 4.42 | 23.57 | 220.22 |
| 2015-11-02 03:00 | 3.18 | 22.67 | 200.24 |
| 2015-11-02 04:00 | 2.86 | 22.71 | 262.06 |
| 2015-11-02 05:00 | 4.22 | 22.22 | 282.49 |
| 2015-11-02 06:00 | 4.11 | 23.1 | 279.31 |
| 2015-11-02 07:00 | 3.26 | 23.2 | 252.28 |
| 2015-11-02 08:00 | 3.5 | 22.02 | 255.07 |
| 2015-11-02 09:00 | 4.92 | 37.08 | 256.31 |
| 2015-11-02 10:00 | 3.82 | 23.25 | 274.04 |
| 2015-11-02 11:00 | 4.8 | 23.76 | 290.3 |
| 2015-11-02 12:00 | 2.7 | 24.01 | 293.06 |
| 2015-11-02 13:00 | 2.83 | 24.08 | 282.99 |
| 2015-11-02 14:00 | 3.02 | 23.5 | 297.88 |
| 2015-11-02 15:00 | 3.96 | 23.63 | 308.64 |
| 2015-11-02 16:00 | 3.44 | 23.9 | 311.52 |
| 2015-11-02 17:00 | 3.8 | 23.56 | 400.55 |
| 2015-11-02 18:00 | 3.42 | 23.67 | 277.47 |
| 2015-11-02 19:00 | 3.27 | 23.29 | 240.8 |
| 2015-11-02 20:00 | 2.96 | 22.47 | 256.1 |
| 2015-11-02 21:00 | 2.22 | 22.58 | 230.41 |
| 2015-11-02 22:00 | 3.51 | 22.4 | 253.92 |
| 2015-11-02 23:00 | 2.51 | 22.92 | 267.85 |
| 2015-11-02 24:00 | 3.61 | 22.31 | 230.55 |
| 平均 | 3.52 | 23.69 | 268.78 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |