山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.8 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-05 01:00 | 4.83 | 23.92 | 246.76 |
| 2015-11-05 02:00 | 4.39 | 23.74 | 237.75 |
| 2015-11-05 03:00 | 3.54 | 24.08 | 222.21 |
| 2015-11-05 04:00 | 2.76 | 23.91 | 193.02 |
| 2015-11-05 05:00 | 4.64 | 24.06 | 187.62 |
| 2015-11-05 06:00 | 3.98 | 23.97 | 208.08 |
| 2015-11-05 07:00 | 4.48 | 23.66 | 215.97 |
| 2015-11-05 08:00 | 3.79 | 23.63 | 216.44 |
| 2015-11-05 09:00 | 3.54 | 23.89 | 220.98 |
| 2015-11-05 10:00 | 2.89 | 24.26 | 197.14 |
| 2015-11-05 11:00 | 4.01 | 24.81 | 198.45 |
| 2015-11-05 12:00 | 3.54 | 24.41 | 170.95 |
| 2015-11-05 13:00 | 4.95 | 24.16 | 165.89 |
| 2015-11-05 14:00 | 3.33 | 24.93 | 244.71 |
| 2015-11-05 15:00 | 2.9 | 25 | 235.28 |
| 2015-11-05 16:00 | 3.31 | 23.98 | 192.5 |
| 2015-11-05 17:00 | 3.43 | 23.14 | 199.12 |
| 2015-11-05 18:00 | 3.97 | 23.68 | 198.04 |
| 2015-11-05 19:00 | 3.61 | 23.85 | 201.44 |
| 2015-11-05 20:00 | 3.41 | 23.4 | 225.74 |
| 2015-11-05 21:00 | 3.76 | 23.72 | 220.35 |
| 2015-11-05 22:00 | 4.46 | 23.94 | 212.84 |
| 2015-11-05 23:00 | 3.28 | 23.41 | 204.25 |
| 2015-11-05 24:00 | 3.52 | 23.82 | 229.3 |
| 平均 | 3.76 | 23.97 | 210.20 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |