山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 64 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.6 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-06 01:00 | 4.51 | 23.7 | 215.37 |
| 2015-11-06 02:00 | 3.01 | 23.02 | 217.33 |
| 2015-11-06 03:00 | 4.43 | 22.95 | 202.67 |
| 2015-11-06 04:00 | 2.78 | 22.7 | 232.65 |
| 2015-11-06 05:00 | 3.94 | 23.31 | 234.42 |
| 2015-11-06 06:00 | 4.57 | 23.19 | 238.89 |
| 2015-11-06 07:00 | 3.86 | 23.54 | 250.63 |
| 2015-11-06 08:00 | 5.51 | 23.3 | 283.84 |
| 2015-11-06 09:00 | 4.37 | 23.76 | 364.75 |
| 2015-11-06 10:00 | 4.56 | 24.18 | 248.71 |
| 2015-11-06 11:00 | 4.14 | 23.73 | 167.52 |
| 2015-11-06 12:00 | 4.44 | 24.26 | 206.67 |
| 2015-11-06 13:00 | 4.19 | 22.77 | 243.44 |
| 2015-11-06 14:00 | 3.43 | 22.63 | 164.16 |
| 2015-11-06 15:00 | 5.08 | 23.18 | 154.6 |
| 2015-11-06 16:00 | 4.48 | 23.76 | 158.93 |
| 2015-11-06 17:00 | 2.82 | 23.24 | 211.21 |
| 2015-11-06 18:00 | 4 | 23.96 | 210.59 |
| 2015-11-06 19:00 | 4.89 | 23.81 | 195.06 |
| 2015-11-06 20:00 | 2.72 | 22.99 | 176.61 |
| 2015-11-06 21:00 | 4.47 | 23.46 | 208.98 |
| 2015-11-06 22:00 | 4.59 | 23.68 | 200.48 |
| 2015-11-06 23:00 | 3.2 | 23.63 | 219.98 |
| 2015-11-06 24:00 | 3.3 | 26.9 | 201.14 |
| 平均 | 4.05 | 23.57 | 217.03 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |