山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.61 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-08 01:00 | 7.37 | 20.12 | 178.05 |
| 2015-11-08 02:00 | 3.66 | 19.97 | 244.45 |
| 2015-11-08 03:00 | 5.04 | 20.91 | 222.83 |
| 2015-11-08 04:00 | 2.95 | 20.81 | 191.49 |
| 2015-11-08 05:00 | 7.1 | 20.45 | 202.86 |
| 2015-11-08 06:00 | 2.87 | 20.24 | 200.49 |
| 2015-11-08 07:00 | 5.87 | 20.89 | 194.36 |
| 2015-11-08 08:00 | 3.58 | 20.42 | 185.22 |
| 2015-11-08 09:00 | 5.08 | 20.28 | 203 |
| 2015-11-08 10:00 | 3.85 | 20.85 | 194.82 |
| 2015-11-08 11:00 | 7.74 | 20.6 | 200.71 |
| 2015-11-08 12:00 | 3.73 | 20.61 | 185.38 |
| 2015-11-08 13:00 | 6.55 | 20.82 | 196.4 |
| 2015-11-08 14:00 | 2.76 | 20.35 | 189.29 |
| 2015-11-08 15:00 | 8 | 20.11 | 197.19 |
| 2015-11-08 16:00 | 4.44 | 20.39 | 192.59 |
| 2015-11-08 17:00 | 6.24 | 20.58 | 186.39 |
| 2015-11-08 18:00 | 4.87 | 20.36 | 158.09 |
| 2015-11-08 19:00 | 5.4 | 20.47 | 156.63 |
| 2015-11-08 20:00 | 4.05 | 19.78 | 176.93 |
| 2015-11-08 21:00 | 3.93 | 20.26 | 161.71 |
| 2015-11-08 22:00 | 3.32 | 19.99 | 182.12 |
| 2015-11-08 23:00 | 2.52 | 20.18 | 170.95 |
| 2015-11-08 24:00 | 3.98 | 20.28 | 159.3 |
| 平均 | 4.79 | 20.41 | 188.80 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤ 80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |