山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 43.27 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-11 01:00 | 5.3 | 21 | 279.71 |
| 2015-11-11 02:00 | 3.48 | 20.94 | 255.42 |
| 2015-11-11 03:00 | 4.32 | 20.81 | 231.29 |
| 2015-11-11 04:00 | 2.79 | 21.05 | 231.59 |
| 2015-11-11 05:00 | 2.87 | 20.8 | 233 |
| 2015-11-11 06:00 | 2.61 | 21.08 | 184.35 |
| 2015-11-11 07:00 | 5.59 | 20.78 | 169.65 |
| 2015-11-11 08:00 | 3.36 | 20.65 | 177.61 |
| 2015-11-11 09:00 | 5.45 | 20.7 | 206.12 |
| 2015-11-11 10:00 | 4.05 | 20.88 | 194.99 |
| 2015-11-11 11:00 | 4.27 | 20.77 | 194.11 |
| 2015-11-11 12:00 | 3.45 | 19.78 | 216.18 |
| 2015-11-11 13:00 | 5.59 | 20.48 | 259.83 |
| 2015-11-11 14:00 | 2.54 | 20.7 | 244.56 |
| 2015-11-11 15:00 | 5.05 | 20.84 | 253.85 |
| 2015-11-11 16:00 | 4.21 | 21.02 | 267.74 |
| 2015-11-11 17:00 | 5.38 | 21.46 | 274.88 |
| 2015-11-11 18:00 | 3.5 | 20.65 | 252.99 |
| 2015-11-11 19:00 | 3.48 | 20.91 | 261.07 |
| 2015-11-11 20:00 | 3.76 | 21.75 | 221.98 |
| 2015-11-11 21:00 | 5.62 | 20.09 | 251.94 |
| 2015-11-11 22:00 | 4.78 | 21.19 | 261 |
| 2015-11-11 23:00 | 3.47 | 21.16 | 263.76 |
| 2015-11-11 24:00 | 3.72 | 21.15 | 283.74 |
| 平均 | 4.11 | 20.66 | 236.31 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |