山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 42.44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.45 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-12 01:00 | 4.6 | 20.01 | 226.15 |
| 2015-11-12 02:00 | 3.69 | 19.58 | 220.29 |
| 2015-11-12 03:00 | 3.24 | 19.87 | 214.87 |
| 2015-11-12 04:00 | 4.48 | 19.65 | 214.1 |
| 2015-11-12 05:00 | 4.79 | 19.49 | 221.39 |
| 2015-11-12 06:00 | 4.34 | 19.02 | 226.23 |
| 2015-11-12 07:00 | 3.9 | 20.08 | 201.17 |
| 2015-11-12 08:00 | 3.58 | 20.21 | 228.06 |
| 2015-11-12 09:00 | 4.65 | 20.22 | 254.18 |
| 2015-11-12 10:00 | 6.12 | 20.83 | 231.2 |
| 2015-11-12 11:00 | 3.63 | 21.31 | 195.62 |
| 2015-11-12 12:00 | 3.86 | 21.59 | 221.27 |
| 2015-11-12 13:00 | 4.06 | 20.63 | 251.45 |
| 2015-11-12 14:00 | 4.55 | 20.79 | 223.95 |
| 2015-11-12 15:00 | 3.94 | 21.09 | 193.53 |
| 2015-11-12 16:00 | 6.44 | 20.51 | 189.4 |
| 2015-11-12 17:00 | 4.75 | 20.45 | 273.71 |
| 2015-11-12 18:00 | 6.19 | 21.08 | 226.86 |
| 2015-11-12 19:00 | 2.89 | 20.68 | 245.86 |
| 2015-11-12 20:00 | 5 | 21.2 | 250.83 |
| 2015-11-12 21:00 | 3.92 | 21.22 | 255.99 |
| 2015-11-12 22:00 | 3.36 | 20.52 | 270.6 |
| 2015-11-12 23:00 | 3.98 | 20.42 | 209.4 |
| 2015-11-12 24:00 | 3 | 21.31 | 225.77 |
| 平均 | 4.29 | 20.49 | 228.00 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |