山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 44.21 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.53 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-13 01:00 | 5.41 | 21.17 | 221.83 |
| 2015-11-13 02:00 | 7.62 | 21.25 | 237.43 |
| 2015-11-13 03:00 | 3.85 | 21.56 | 248.88 |
| 2015-11-13 04:00 | 5.26 | 21.71 | 242.2 |
| 2015-11-13 05:00 | 2.85 | 20.88 | 252.9 |
| 2015-11-13 06:00 | 5.33 | 20.47 | 248.54 |
| 2015-11-13 07:00 | 3.02 | 22.52 | 269.85 |
| 2015-11-13 08:00 | 7.91 | 21.11 | 307.57 |
| 2015-11-13 09:00 | 4.44 | 21.3 | 295.81 |
| 2015-11-13 10:00 | 8.88 | 21.57 | 300.7 |
| 2015-11-13 11:00 | 4.89 | 21.73 | 320 |
| 2015-11-13 12:00 | 3.14 | 21.47 | 276.39 |
| 2015-11-13 13:00 | 3.31 | 21.22 | 271.16 |
| 2015-11-13 14:00 | 2.63 | 20.77 | 267.59 |
| 2015-11-13 15:00 | 2.89 | 21.12 | 271.23 |
| 2015-11-13 16:00 | 3.11 | 21.23 | 278.08 |
| 2015-11-13 17:00 | 3.26 | 20.83 | 284.14 |
| 2015-11-13 18:00 | 3.76 | 20.58 | 247.93 |
| 2015-11-13 19:00 | 6.03 | 20.28 | 254.11 |
| 2015-11-13 20:00 | 2.6 | 20.59 | 260.42 |
| 2015-11-13 21:00 | 5.27 | 20.65 | 251.08 |
| 2015-11-13 22:00 | 2.96 | 21.14 | 233.22 |
| 2015-11-13 23:00 | 6.33 | 20.86 | 259.94 |
| 2015-11-13 24:00 | 3.61 | 20.82 | 297.84 |
| 平均 | 4.52 | 21.12 | 266.62 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |