山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 46.64 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-14 01:00 | 9.77 | 20.38 | 276.96 |
| 2015-11-14 02:00 | 2.9 | 20.68 | 277.1 |
| 2015-11-14 03:00 | 7.5 | 20.33 | 259.25 |
| 2015-11-14 04:00 | 2.53 | 20.61 | 239.41 |
| 2015-11-14 05:00 | 7.01 | 20.39 | 250 |
| 2015-11-14 06:00 | 3.35 | 20.6 | 246.57 |
| 2015-11-14 07:00 | 5.96 | 20.27 | 255.14 |
| 2015-11-14 08:00 | 5.13 | 21.2 | 268.19 |
| 2015-11-14 09:00 | 8.77 | 20.68 | 259.5 |
| 2015-11-14 10:00 | 4.75 | 20.4 | 254.18 |
| 2015-11-14 11:00 | 6.99 | 20.39 | 267.2 |
| 2015-11-14 12:00 | 3.7 | 20.19 | 199.27 |
| 2015-11-14 13:00 | 31.48 | 20.38 | 234.48 |
| 2015-11-14 14:00 | 70.36 | 20.74 | 254.26 |
| 2015-11-14 15:00 | 35.17 | 19.8 | 252.98 |
| 2015-11-14 16:00 | 81.44 | 20.34 | 238.46 |
| 2015-11-14 17:00 | 78.48 | 20.9 | 269.21 |
| 2015-11-14 18:00 | 84.12 | 22.08 | 269.83 |
| 2015-11-14 19:00 | 18.91 | 21.57 | 241.37 |
| 2015-11-14 20:00 | 4.62 | 20.93 | 288.36 |
| 2015-11-14 21:00 | 8.72 | 20.7 | 289.76 |
| 2015-11-14 22:00 | 3.54 | 21.35 | 229.22 |
| 2015-11-14 23:00 | 7.63 | 21.14 | 246.04 |
| 2015-11-14 24:00 | 3.91 | 21.43 | 188.84 |
| 平均 | 20.70 | 20.73 | 252.32 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |