山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 68.36 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.17 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-15 01:00 | 4.71 | 21.03 | 234.78 |
| 2015-11-15 02:00 | 3.07 | 19.79 | 293.07 |
| 2015-11-15 03:00 | 2.93 | 20.42 | 308.36 |
| 2015-11-15 04:00 | 4.67 | 19.86 | 250.85 |
| 2015-11-15 05:00 | 2.27 | 19.91 | 251.59 |
| 2015-11-15 06:00 | 4.91 | 20.3 | 277.65 |
| 2015-11-15 07:00 | 3.53 | 21.05 | 281.55 |
| 2015-11-15 08:00 | 5.51 | 21.25 | 251.81 |
| 2015-11-15 09:00 | 3.47 | 21.1 | 249.46 |
| 2015-11-15 10:00 | 10.38 | 20.96 | 257.78 |
| 2015-11-15 11:00 | 3.67 | 21.1 | 245.21 |
| 2015-11-15 12:00 | 77.81 | 21.28 | 233.24 |
| 2015-11-15 13:00 | 30.17 | 21.88 | 218.61 |
| 2015-11-15 14:00 | 7.54 | 21.21 | 266.93 |
| 2015-11-15 15:00 | 3.4 | 21.58 | 277.83 |
| 2015-11-15 16:00 | 7.92 | 21.25 | 263.31 |
| 2015-11-15 17:00 | 2.88 | 21.29 | 280.6 |
| 2015-11-15 18:00 | 7.27 | 21.38 | 286.45 |
| 2015-11-15 19:00 | 2.7 | 21.85 | 262.58 |
| 2015-11-15 20:00 | 8.33 | 21.87 | 263.33 |
| 2015-11-15 21:00 | 4.04 | 21.48 | 276.6 |
| 2015-11-15 22:00 | 8.95 | 21.19 | 265.96 |
| 2015-11-15 23:00 | 3.54 | 21.5 | 227.72 |
| 2015-11-15 24:00 | 8.39 | 21.55 | 250.33 |
| 平均 | 9.25 | 21.09 | 261.48 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |