山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 108 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-18 01:00 | 78.23 | 20.57 | 209 |
| 2015-11-18 02:00 | 3.34 | 20.88 | 223.84 |
| 2015-11-18 03:00 | 5 | 20.12 | 184.75 |
| 2015-11-18 04:00 | 2.32 | 20.33 | 229.1 |
| 2015-11-18 05:00 | 8.39 | 20.56 | 218.55 |
| 2015-11-18 06:00 | 72.34 | 20.18 | 231.9 |
| 2015-11-18 07:00 | 5.47 | 20.32 | 220.78 |
| 2015-11-18 08:00 | 99.49 | 20.62 | 209.99 |
| 2015-11-18 09:00 | 137.09 | 20.5 | 237.77 |
| 2015-11-18 10:00 | 14.62 | 20.07 | 201.42 |
| 2015-11-18 11:00 | 3.96 | 19.89 | 200.42 |
| 2015-11-18 12:00 | 22.24 | 2018 | 212.01 |
| 2015-11-18 13:00 | 3.58 | 20.1 | 208.18 |
| 2015-11-18 14:00 | 81.73 | 19.93 | 250.25 |
| 2015-11-18 15:00 | 77 | 20.12 | 233.51 |
| 2015-11-18 16:00 | 13.97 | 20.53 | 210.51 |
| 2015-11-18 17:00 | 4.63 | 20.35 | 219.88 |
| 2015-11-18 18:00 | 66.2 | 19.9 | 187.52 |
| 2015-11-18 19:00 | 12.42 | 20.15 | 110.71 |
| 2015-11-18 20:00 | 6.78 | 19.67 | 189.44 |
| 2015-11-18 21:00 | 3.61 | 20.15 | 220.46 |
| 2015-11-18 22:00 | 54.83 | 20.16 | 255.67 |
| 2015-11-18 23:00 | 78.08 | 20.27 | 233.68 |
| 2015-11-18 24:00 | 26.02 | 20.79 | 237.38 |
| 平均 | 36.72 | 103.51 | 214.03 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |