山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 61 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.84 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-19 01:00 | 3.57 | 20.64 | 290.59 |
| 2015-11-19 02:00 | 7.84 | 20.89 | 238.22 |
| 2015-11-19 03:00 | 3.65 | 20.43 | 202.53 |
| 2015-11-19 04:00 | 6.44 | 20.22 | 201.76 |
| 2015-11-19 05:00 | 4.12 | 20.33 | 226.56 |
| 2015-11-19 06:00 | 7.96 | 20.22 | 232.14 |
| 2015-11-19 07:00 | 2.79 | 20.84 | 261.76 |
| 2015-11-19 08:00 | 9.13 | 20.92 | 259.07 |
| 2015-11-19 09:00 | 4.82 | 21.56 | 239.48 |
| 2015-11-19 10:00 | 3.47 | 21.42 | 40.01 |
| 2015-11-19 11:00 | 4.5 | 18.97 | 2.99 |
| 2015-11-19 12:00 | 3.76 | 18.26 | 4.77 |
| 2015-11-19 13:00 | 3.62 | 17.81 | 3.76 |
| 2015-11-19 14:00 | 2.7 | 17.96 | 5.65 |
| 2015-11-19 15:00 | 2.35 | 17.75 | 3.24 |
| 2015-11-19 16:00 | 2.25 | 17.89 | 4.79 |
| 2015-11-19 17:00 | 2.42 | 17.74 | 3.54 |
| 2015-11-19 18:00 | 3.65 | 17.56 | 4.47 |
| 2015-11-19 19:00 | 3.59 | 17.35 | 4.13 |
| 2015-11-19 20:00 | 2.98 | 17.22 | 3.74 |
| 2015-11-19 21:00 | 3.35 | 16.92 | 3.67 |
| 2015-11-19 22:00 | 2.18 | 16.89 | 4.76 |
| 2015-11-19 23:00 | 3.83 | 16.64 | 4.07 |
| 2015-11-19 24:00 | 2.91 | 16.68 | 2.6 |
| 平均 | 4.08 | 18.88 | 93.68 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |