山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 68 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.98 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-20 01:00 | 2.85 | 16.86 | 2.8 |
| 2015-11-20 02:00 | 3.13 | 16.62 | 4.7 |
| 2015-11-20 03:00 | 2.92 | 16.64 | 3.41 |
| 2015-11-20 04:00 | 2.75 | 16.64 | 4.65 |
| 2015-11-20 05:00 | 3.01 | 16.54 | 4.15 |
| 2015-11-20 06:00 | 4.04 | 16.46 | 3.97 |
| 2015-11-20 07:00 | 2.89 | 16.54 | 4.96 |
| 2015-11-20 08:00 | 3.34 | 16.83 | 4.67 |
| 2015-11-20 09:00 | 3.93 | 16.85 | 3.95 |
| 2015-11-20 10:00 | 2.47 | 16.83 | 4.1 |
| 2015-11-20 11:00 | 4.11 | 16.49 | 5.1 |
| 2015-11-20 12:00 | 2.89 | 16.58 | 3.78 |
| 2015-11-20 13:00 | 3.45 | 16.56 | 3.42 |
| 2015-11-20 14:00 | 2.63 | 16.65 | 3.76 |
| 2015-11-20 15:00 | 2.59 | 16.84 | 2.97 |
| 2015-11-20 16:00 | 2.54 | 16.82 | 4.69 |
| 2015-11-20 17:00 | 2.7 | 17.19 | 2.84 |
| 2015-11-20 18:00 | 2.41 | 17.27 | 5.31 |
| 2015-11-20 19:00 | 3.09 | 17.74 | 6.78 |
| 2015-11-20 20:00 | 3.05 | 22.39 | 365.5 |
| 2015-11-20 21:00 | 6.64 | 20.76 | 224.3 |
| 2015-11-20 22:00 | 3.61 | 21.43 | 222.47 |
| 2015-11-20 23:00 | 14.63 | 22.85 | 312.4 |
| 2015-11-20 24:00 | 3.35 | 23.08 | 181.39 |
| 平均 | 3.71 | 17.89 | 57.75 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |