山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.1 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-21 01:00 | 29.96 | 21.54 | 140.91 |
| 2015-11-21 02:00 | 109.61 | 21.2 | 237.84 |
| 2015-11-21 03:00 | 133.42 | 20.97 | 265.33 |
| 2015-11-21 04:00 | 137.13 | 21.73 | 266.27 |
| 2015-11-21 05:00 | 173.52 | 21.35 | 301.33 |
| 2015-11-21 06:00 | 153.62 | 21.29 | 213.15 |
| 2015-11-21 07:00 | 138.91 | 21.55 | 201.08 |
| 2015-11-21 08:00 | 128.95 | 21.54 | 263.39 |
| 2015-11-21 09:00 | 150.73 | 21.25 | 280.9 |
| 2015-11-21 10:00 | 103.66 | 22.19 | 239.42 |
| 2015-11-21 11:00 | 81 | 22.69 | 222.96 |
| 2015-11-21 12:00 | 123.75 | 21.8 | 183.47 |
| 2015-11-21 13:00 | 102.1 | 21.17 | 157.46 |
| 2015-11-21 14:00 | 118.34 | 21.77 | 235.19 |
| 2015-11-21 15:00 | 117.6 | 21.17 | 220.29 |
| 2015-11-21 16:00 | 134.36 | 21.94 | 253.07 |
| 2015-11-21 17:00 | 129.27 | 22.29 | 234.86 |
| 2015-11-21 18:00 | 92.09 | 22.23 | 208.67 |
| 2015-11-21 19:00 | 16.04 | 21.87 | 161.23 |
| 2015-11-21 20:00 | 19.8 | 21.34 | 195.85 |
| 2015-11-21 21:00 | 3.84 | 21.58 | 200.68 |
| 2015-11-21 22:00 | 76.39 | 21.6 | 216.11 |
| 2015-11-21 23:00 | 95.53 | 21.44 | 278.25 |
| 2015-11-21 24:00 | 110.41 | 21.49 | 223.2 |
| 平均 | 103.33 | 21.62 | 225.04 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |