山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 72 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.45 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-23 01:00 | 71.3 | 20.32 | 223.62 |
| 2015-11-23 02:00 | 3.19 | 20.07 | 280.68 |
| 2015-11-23 03:00 | 98.97 | 20.43 | 255.69 |
| 2015-11-23 04:00 | 102.98 | 20.89 | 255.18 |
| 2015-11-23 05:00 | 9.09 | 21.03 | 255.17 |
| 2015-11-23 06:00 | 3.92 | 21.1 | 208.44 |
| 2015-11-23 07:00 | 8.1 | 20.36 | 262.11 |
| 2015-11-23 08:00 | 2.49 | 20.5 | 297.56 |
| 2015-11-23 09:00 | 7.28 | 20.78 | 244.5 |
| 2015-11-23 10:00 | 4.11 | 20.65 | 331.57 |
| 2015-11-23 11:00 | 86.45 | 20.64 | 200.25 |
| 2015-11-23 12:00 | 22.78 | 20.23 | 142.86 |
| 2015-11-23 13:00 | 8.9 | 20.77 | 196.55 |
| 2015-11-23 14:00 | 4.23 | 20.34 | 217.86 |
| 2015-11-23 15:00 | 71.9 | 20.34 | 217.76 |
| 2015-11-23 16:00 | 127.45 | 20.37 | 344.59 |
| 2015-11-23 17:00 | 113.34 | 19.06 | 239.27 |
| 2015-11-23 18:00 | 87.95 | 19.01 | 218.91 |
| 2015-11-23 19:00 | 69.51 | 19.07 | 220.41 |
| 2015-11-23 20:00 | 124.32 | 19.12 | 301.45 |
| 2015-11-23 21:00 | 85.97 | 19.74 | 211.75 |
| 2015-11-23 22:00 | 26.02 | 19.86 | 194.1 |
| 2015-11-23 23:00 | 2.44 | 19.81 | 224.01 |
| 2015-11-23 24:00 | 24.48 | 19.52 | 243.1 |
| 平均 | 48.63 | 20.17 | 241.14 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |