山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 11月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.05 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-24 01:00 | 76.95 | 19.9 | 289.15 |
| 2015-11-24 02:00 | 101.72 | 19.56 | 305.55 |
| 2015-11-24 03:00 | 79.65 | 19.62 | 245.65 |
| 2015-11-24 04:00 | 17.03 | 19.45 | 237.62 |
| 2015-11-24 05:00 | 117.23 | 19.05 | 255.6 |
| 2015-11-24 06:00 | 149.91 | 18.84 | 304.81 |
| 2015-11-24 07:00 | 99.87 | 19.12 | 217.19 |
| 2015-11-24 08:00 | 133.54 | 19.1 | 299.17 |
| 2015-11-24 09:00 | 117.72 | 19.45 | 259.17 |
| 2015-11-24 10:00 | 168.05 | 19.98 | 300.21 |
| 2015-11-24 11:00 | 7.51 | 19.06 | 249.4 |
| 2015-11-24 12:00 | 3.14 | 19.37 | 213.84 |
| 2015-11-24 13:00 | 3.87 | 22.24 | 5.48 |
| 2015-11-24 14:00 | 3.92 | 21.32 | 4.21 |
| 2015-11-24 15:00 | 4.13 | 20.63 | 5.06 |
| 2015-11-24 16:00 | 2.94 | 22.51 | 5.33 |
| 2015-11-24 17:00 | 2.83 | 23.09 | 3.76 |
| 2015-11-24 18:00 | 2.94 | 21.8 | 9.5 |
| 2015-11-24 19:00 | 35.92 | 19.42 | 231.39 |
| 2015-11-24 20:00 | 4.16 | 19.34 | 213.52 |
| 2015-11-24 21:00 | 93.82 | 19.37 | 138.86 |
| 2015-11-24 22:00 | 136.79 | 19.38 | 189.97 |
| 2015-11-24 23:00 | 84.06 | 19.3 | 214.65 |
| 2015-11-24 24:00 | 3.57 | 19.08 | 267.04 |
| 平均 | 60.47 | 20.00 | 186.09 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |