山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 47 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.6 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-11 01:00 | 6.83 | 34.87 | 409.9 |
| 2015-06-11 02:00 | 50.4 | 33.84 | 374.78 |
| 2015-06-11 03:00 | 21.84 | 33.46 | 356.78 |
| 2015-06-11 04:00 | 7.9 | 32.7 | 408.57 |
| 2015-06-11 05:00 | 3.05 | 31.05 | 430.42 |
| 2015-06-11 06:00 | 8.44 | 29.1 | 414.56 |
| 2015-06-11 07:00 | 2.7 | 29.69 | 370.78 |
| 2015-06-11 08:00 | 4.91 | 31.23 | 414.6 |
| 2015-06-11 09:00 | 4.17 | 33.77 | 396.24 |
| 2015-06-11 10:00 | 30.42 | 31.64 | 327.6 |
| 2015-06-11 11:00 | 77.68 | 32.18 | 261.41 |
| 2015-06-11 12:00 | 80.14 | 31.84 | 327.43 |
| 2015-06-11 13:00 | 90.39 | 31.54 | 324.62 |
| 2015-06-11 14:00 | 85.34 | 32.61 | 340.37 |
| 2015-06-11 15:00 | 80.23 | 33.04 | 334.82 |
| 2015-06-11 16:00 | 73.04 | 34.28 | 372.11 |
| 2015-06-11 17:00 | 79.96 | 34.14 | 370.02 |
| 2015-06-11 18:00 | 78.17 | 33.7 | 382.82 |
| 2015-06-11 19:00 | 84.25 | 33.9 | 337.08 |
| 2015-06-11 20:00 | 72.98 | 34.06 | 321.98 |
| 2015-06-11 21:00 | 3.15 | 33.73 | 289.34 |
| 2015-06-11 22:00 | 4.58 | 33.18 | 388.49 |
| 2015-06-11 23:00 | 2.61 | 32.35 | 332.02 |
| 2015-06-11 24:00 | 3.07 | 31.17 | 317.72 |
| 平均 | 39.84 | 32.63 | 358.52 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |