山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 35 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-12 01:00 | 3.49 | 30.41 | 373.38 |
| 2015-06-12 02:00 | 2.18 | 30.45 | 450.99 |
| 2015-06-12 03:00 | 4.54 | 31.33 | 443.54 |
| 2015-06-12 04:00 | 3.78 | 31.56 | 381.76 |
| 2015-06-12 05:00 | 5.85 | 31.26 | 386.01 |
| 2015-06-12 06:00 | 2.48 | 30.88 | 334.45 |
| 2015-06-12 07:00 | 5.84 | 30.89 | 294.48 |
| 2015-06-12 08:00 | 3.26 | 33.59 | 391.34 |
| 2015-06-12 09:00 | 5.29 | 35.92 | 433.74 |
| 2015-06-12 10:00 | 2.94 | 35.84 | 383.94 |
| 2015-06-12 11:00 | 6.62 | 36.6 | 349.81 |
| 2015-06-12 12:00 | 2.39 | 36.61 | 397.84 |
| 2015-06-12 13:00 | 5.5 | 36.76 | 278.04 |
| 2015-06-12 14:00 | 3.35 | 36.43 | 333.43 |
| 2015-06-12 15:00 | 2.42 | 36.17 | 377.79 |
| 2015-06-12 16:00 | 6.67 | 36.88 | 345.29 |
| 2015-06-12 17:00 | 12.25 | 36.8 | 368.39 |
| 2015-06-12 18:00 | 2.66 | 36.3 | 358.41 |
| 2015-06-12 19:00 | 47.76 | 36.97 | 313.17 |
| 2015-06-12 20:00 | 100.3 | 35.94 | 326.75 |
| 2015-06-12 21:00 | 87.78 | 36.93 | 321.77 |
| 2015-06-12 22:00 | 77.9 | 35.54 | 336.25 |
| 2015-06-12 23:00 | 75.84 | 37.13 | 405.37 |
| 2015-06-12 24:00 | 42.3 | 35.33 | 293.23 |
| 平均 | 21.39 | 34.69 | 361.63 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |