山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.51 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-13 01:00 | 27.28 | 36.66 | 298.1 |
| 2015-06-13 02:00 | 52.06 | 35.87 | 338.04 |
| 2015-06-13 03:00 | 9.03 | 35.31 | 333.37 |
| 2015-06-13 04:00 | 2.18 | 37.36 | 337.68 |
| 2015-06-13 05:00 | 8.5 | 36.68 | 314.42 |
| 2015-06-13 06:00 | 2.06 | 35.38 | 296.17 |
| 2015-06-13 07:00 | 5.32 | 33.14 | 304.76 |
| 2015-06-13 08:00 | 2.15 | 35.94 | 351.12 |
| 2015-06-13 09:00 | 3.26 | 36.8 | 394.38 |
| 2015-06-13 10:00 | 3.12 | 37.33 | 349.94 |
| 2015-06-13 11:00 | 4.75 | 37.01 | 334.2 |
| 2015-06-13 12:00 | 4.04 | 37.15 | 372.57 |
| 2015-06-13 13:00 | 2.36 | 37.45 | 417.6 |
| 2015-06-13 14:00 | 8.22 | 37.73 | 349.13 |
| 2015-06-13 15:00 | 3.55 | 37.51 | 386.78 |
| 2015-06-13 16:00 | 74.84 | 37.99 | 381.28 |
| 2015-06-13 17:00 | 69.79 | 38.26 | 379.48 |
| 2015-06-13 18:00 | 70.62 | 37.12 | 296.87 |
| 2015-06-13 19:00 | 87.47 | 37.18 | 385.43 |
| 2015-06-13 20:00 | 98.62 | 37.35 | 402.35 |
| 2015-06-13 21:00 | 95.44 | 36.76 | 324.06 |
| 2015-06-13 22:00 | 91.07 | 35.6 | 337.74 |
| 2015-06-13 23:00 | 91.03 | 36.34 | 293.41 |
| 2015-06-13 24:00 | 78.72 | 36.12 | 319.67 |
| 平均 | 37.31 | 36.67 | 345.77 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |