山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.49 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-14 01:00 | 6.67 | 36.05 | 407.21 |
| 2015-06-14 02:00 | 37.47 | 35.02 | 370.54 |
| 2015-06-14 03:00 | 2.29 | 35.51 | 330.39 |
| 2015-06-14 04:00 | 48.36 | 34.31 | 291.77 |
| 2015-06-14 05:00 | 3.4 | 32.13 | 331.65 |
| 2015-06-14 06:00 | 32.22 | 33.9 | 363.57 |
| 2015-06-14 07:00 | 3.41 | 33.44 | 391.02 |
| 2015-06-14 08:00 | 14.83 | 34.24 | 365.63 |
| 2015-06-14 09:00 | 2.84 | 35.5 | 360.48 |
| 2015-06-14 10:00 | 7.82 | 38.16 | 363.55 |
| 2015-06-14 11:00 | 2.62 | 37.43 | 336.65 |
| 2015-06-14 12:00 | 4.27 | 37.18 | 322.8 |
| 2015-06-14 13:00 | 2.88 | 37.75 | 370.01 |
| 2015-06-14 14:00 | 5.02 | 38.94 | 288.47 |
| 2015-06-14 15:00 | 2.39 | 38.01 | 302.13 |
| 2015-06-14 16:00 | 5.51 | 38.2 | 385.87 |
| 2015-06-14 17:00 | 3.55 | 37.49 | 412.84 |
| 2015-06-14 18:00 | 25.34 | 37.92 | 426.89 |
| 2015-06-14 19:00 | 16.67 | 37.09 | 327.21 |
| 2015-06-14 20:00 | 7.06 | 36.37 | 230.07 |
| 2015-06-14 21:00 | 2.42 | 36.12 | 351.32 |
| 2015-06-14 22:00 | 4.86 | 35.46 | 352.46 |
| 2015-06-14 23:00 | 2.06 | 52.27 | 351.72 |
| 2015-06-14 24:00 | 2.95 | 36.5 | 357.02 |
| 平均 | 10.29 | 36.87 | 349.64 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |