山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-16 01:00 | 5.49 | 34.75 | 336.22 |
| 2015-06-16 02:00 | 4.89 | 34.54 | 347.39 |
| 2015-06-16 03:00 | 4.69 | 33.72 | 332.07 |
| 2015-06-16 04:00 | 2.7 | 33.44 | 311.09 |
| 2015-06-16 05:00 | 3.78 | 32.57 | 338.78 |
| 2015-06-16 06:00 | 2.88 | 31.91 | 342.28 |
| 2015-06-16 07:00 | 2.38 | 32.85 | 331.48 |
| 2015-06-16 08:00 | 2.54 | 32.86 | 341.61 |
| 2015-06-16 09:00 | 2.73 | 36.82 | 370.53 |
| 2015-06-16 10:00 | 2.03 | 38.22 | 294.57 |
| 2015-06-16 11:00 | 3.05 | 39.05 | 308.93 |
| 2015-06-16 12:00 | 2.75 | 38.34 | 327.52 |
| 2015-06-16 13:00 | 2.54 | 38.18 | 316.52 |
| 2015-06-16 14:00 | 2.48 | 38.6 | 331.92 |
| 2015-06-16 15:00 | 4.81 | 38.39 | 407.64 |
| 2015-06-16 16:00 | 2.73 | 37.14 | 387.65 |
| 2015-06-16 17:00 | 2.54 | 36.88 | 368.4 |
| 2015-06-16 18:00 | 2.2 | 37.04 | 329.62 |
| 2015-06-16 19:00 | 2.94 | 36.76 | 236.71 |
| 2015-06-16 20:00 | 1.93 | 36.9 | 288.61 |
| 2015-06-16 21:00 | 3.13 | 35.72 | 405.48 |
| 2015-06-16 22:00 | 3.53 | 35.92 | 281.52 |
| 2015-06-16 23:00 | 2.9 | 36.59 | 340.33 |
| 2015-06-16 24:00 | 6.09 | 36 | 428.11 |
| 平均 | 3.24 | 35.97 | 337.71 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |