山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月20日 | 总排口 | 手工 | COD |  | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 |  | 0.99 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-20 01:00 | 2.67 | 29.06 | 452.59 |
| 2015-06-20 02:00 | 74.02 | 28.85 | 367.56 |
| 2015-06-20 03:00 | 54.21 | 29.75 | 373.53 |
| 2015-06-20 04:00 | 43.27 | 29.34 | 367.83 |
| 2015-06-20 05:00 | 1.77 | 29 | 358.11 |
| 2015-06-20 06:00 | 7.87 | 30.53 | 417.66 |
| 2015-06-20 07:00 | 3.03 | 32.57 | 435.88 |
| 2015-06-20 08:00 | 15.83 | 31.96 | 444.78 |
| 2015-06-20 09:00 | 2.83 | 33.52 | 355.2 |
| 2015-06-20 10:00 | 110.51 | 33.17 | 383.72 |
| 2015-06-20 11:00 | 141.88 | 32.74 | 347.45 |
| 2015-06-20 12:00 | 33.14 | 33.35 | 398.95 |
| 2015-06-20 13:00 | 2.31 | 32.79 | 348.64 |
| 2015-06-20 14:00 | 7.94 | 32.25 | 374.36 |
| 2015-06-20 15:00 | 3.05 | 33.28 | 350.39 |
| 2015-06-20 16:00 | 6.04 | 34.55 | 381.25 |
| 2015-06-20 17:00 | 2.5 | 33.1 | 374.31 |
| 2015-06-20 18:00 | 3.79 | 32.33 | 343.25 |
| 2015-06-20 19:00 | 2.37 | 32.41 | 370.87 |
| 2015-06-20 20:00 | 4.33 | 32.34 | 410.9 |
| 2015-06-20 21:00 | 2.58 | 32.51 | 397.28 |
| 2015-06-20 22:00 | 4.85 | 32.25 | 340.86 |
| 2015-06-20 23:00 | 3.2 | 32.85 | 388.23 |
| 2015-06-20 24:00 | 5.1 | 32.43 | 403.51 |
| 平均 | 22.46 | 31.96 | 382.80 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |