山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 55 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-22 01:00 | 4.58 | 31.61 | 316.66 |
| 2015-06-22 02:00 | 1.9 | 31.75 | 293.66 |
| 2015-06-22 03:00 | 3.71 | 30.29 | 294.12 |
| 2015-06-22 04:00 | 2 | 29.45 | 344.32 |
| 2015-06-22 05:00 | 3.06 | 29.95 | 410.82 |
| 2015-06-22 06:00 | 2.49 | 32.22 | 346.28 |
| 2015-06-22 07:00 | 2.96 | 30.88 | 399.63 |
| 2015-06-22 08:00 | 2.44 | 31 | 385 |
| 2015-06-22 09:00 | 2.25 | 34.54 | 439.38 |
| 2015-06-22 10:00 | 2.23 | 33.86 | 272.47 |
| 2015-06-22 11:00 | 3.54 | 34.35 | 300.99 |
| 2015-06-22 12:00 | 4.95 | 34.73 | 449.63 |
| 2015-06-22 13:00 | 12.48 | 34.59 | 343.16 |
| 2015-06-22 14:00 | 2.52 | 34.47 | 376.07 |
| 2015-06-22 15:00 | 6.96 | 34.9 | 369.57 |
| 2015-06-22 16:00 | 2.73 | 34.72 | 401.88 |
| 2015-06-22 17:00 | 2.86 | 34.29 | 391.88 |
| 2015-06-22 18:00 | 2.24 | 34.5 | 342.92 |
| 2015-06-22 19:00 | 4.22 | 33.4 | 397.07 |
| 2015-06-22 20:00 | 2.5 | 33.19 | 380.75 |
| 2015-06-22 21:00 | 4.27 | 33.36 | 412.69 |
| 2015-06-22 22:00 | 2.99 | 32.64 | 392.08 |
| 2015-06-22 23:00 | 3.64 | 32.55 | 368.11 |
| 2015-06-22 24:00 | 2.46 | 32.16 | 355.51 |
| 平均 | 3.58 | 32.89 | 366.03 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |