山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 55 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-23 01:00 | 1.93 | 32.17 | 365.06 |
| 2015-06-23 02:00 | 1.97 | 32.22 | 346.44 |
| 2015-06-23 03:00 | 2.4 | 32.39 | 264.89 |
| 2015-06-23 04:00 | 2.92 | 31.53 | 387.27 |
| 2015-06-23 05:00 | 2.67 | 31.31 | 381.21 |
| 2015-06-23 06:00 | 2.59 | 31.64 | 254.13 |
| 2015-06-23 07:00 | 2.68 | 32.29 | 343.24 |
| 2015-06-23 08:00 | 2.01 | 31.35 | 365.3 |
| 2015-06-23 09:00 | 2.66 | 31.06 | 333.48 |
| 2015-06-23 10:00 | 3.94 | 31.88 | 324.64 |
| 2015-06-23 11:00 | 3.32 | 32.86 | 262.58 |
| 2015-06-23 12:00 | 3.82 | 33.4 | 293.82 |
| 2015-06-23 13:00 | 2.75 | 31.95 | 452.05 |
| 2015-06-23 14:00 | 3.15 | 32.02 | 238.74 |
| 2015-06-23 15:00 | 2.49 | 31.99 | 182.14 |
| 2015-06-23 16:00 | 3.1 | 30.68 | 354.18 |
| 2015-06-23 17:00 | 2.73 | 30.63 | 335.77 |
| 2015-06-23 18:00 | 3.65 | 29.92 | 348.36 |
| 2015-06-23 19:00 | 2.31 | 29.11 | 260.07 |
| 2015-06-23 20:00 | 4.09 | 31.16 | 371.13 |
| 2015-06-23 21:00 | 3.86 | 32.03 | 311.15 |
| 2015-06-23 22:00 | 3.34 | 31.66 | 367.97 |
| 2015-06-23 23:00 | 2.75 | 31.82 | 340.8 |
| 2015-06-23 24:00 | 3.85 | 28.72 | 338.19 |
| 平均 | 2.96 | 31.49 | 325.94 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |