山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.15 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-24 01:00 | 2.22 | 29.19 | 346.6 |
| 2015-06-24 02:00 | 4.98 | 29.84 | 340 |
| 2015-06-24 03:00 | 3 | 29.34 | 312.74 |
| 2015-06-24 04:00 | 5.1 | 29.57 | 339.72 |
| 2015-06-24 05:00 | 2.06 | 29.81 | 296.98 |
| 2015-06-24 06:00 | 3.56 | 29.97 | 317.36 |
| 2015-06-24 07:00 | 2.9 | 30.06 | 337.72 |
| 2015-06-24 08:00 | 4.46 | 29.36 | 360.32 |
| 2015-06-24 09:00 | 2.45 | 31.61 | 336.16 |
| 2015-06-24 10:00 | 7.48 | 31.86 | 249.61 |
| 2015-06-24 11:00 | 2.72 | 31.96 | 330.62 |
| 2015-06-24 12:00 | 7.81 | 32.24 | 303.19 |
| 2015-06-24 13:00 | 2.61 | 33.19 | 314.17 |
| 2015-06-24 14:00 | 30.58 | 31.62 | 303.81 |
| 2015-06-24 15:00 | 20.31 | 31.15 | 298.63 |
| 2015-06-24 16:00 | 8.35 | 30.59 | 285.53 |
| 2015-06-24 17:00 | 2.26 | 30.79 | 250.88 |
| 2015-06-24 18:00 | 21.72 | 31.08 | 228.21 |
| 2015-06-24 19:00 | 99.29 | 31.33 | 242.51 |
| 2015-06-24 20:00 | 89.48 | 30.36 | 303.34 |
| 2015-06-24 21:00 | 75.3 | 29.9 | 326.78 |
| 2015-06-24 22:00 | 78.07 | 29.8 | 325.85 |
| 2015-06-24 23:00 | 32.99 | 30.18 | 352.65 |
| 2015-06-24 24:00 | 4.76 | 29.32 | 378.89 |
| 平均 | 21.44 | 30.59 | 311.76 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |